## KSS_PARK
Образец № 2 - Ценово предложение
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
За извършване на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез изграждане на парк "СМЕДА" в кв.92А, гр.Смядово, община Смядово”
№ | Описание на видовете строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количест-во | Единична цена (в лева) | Обща цена (в лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
А. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Отстраняване на хумусен пласт с дебелина на пласта 30см съгласно проект, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м3 | 530
2 | Доставка и полагане на материал за насип на пластове земни почви, вкл. взаимстван изкоп, подготовка на пътното тяло-уплътняване земна основа E=60MPa | м3 | 1196
3 | ИЗКОП ЗЕМНИ МАСИ - МАШИННО | м3 | 8.6
| ОБЩА СТОЙНОСТ Земни работи: |  |  |  | 0
Б. | НАСТИЛКИ
4 | Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/4 сиви в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране с цим.р-р | м2 | 108
5 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8х16х50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи. | м | 146
6 | Доставка и полагане на материал за основа от несортирани едрозърнести материали 0/10 до 0/32 (с деб.32см) ВЛЮЧИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК до Е=250МРа | м3 | 474
7 | Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзващ ефект (с деб. 5,2см.) , светлo жълти, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪНЯВАНЕ | м2 | 359
8 | Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзващ ефект (с деб. 5,2см.) , светлo оранжеви, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪНЯВАНЕ | м2 | 556
9 | Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзващ ефект (с деб. 5,2см.) , светло червени, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪНЯВАНЕ | м2 | 566
10 | Доставка и полагане на НА ВИДИМИ КЛИНКЕРНИ БОРДЮРИ включително всички свързани с това разходи | м | 701
11 | Доставка и монтаж към гладка бетонна основа на ударопоглъщаща настилка от цветни каучукови плочи с дебелина 2см, червени 50% и черни 50% залепени с полиуретаново лепило към основата и към съседна плоча с 30% разместване включително всички свързани с това разходи. | м2 | 118
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА НАСТИЛКИ : |  |  |  | 0
В. | ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕНИС МАСА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ | бр. | 2
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ | бр. | 40
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ | бр. | 32
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМА-ФОНТАНКА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ | бр. | 1
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕЛОСИПЕДНА СТОЙКА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ | бр. | 3
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАДНИ ПАНА И СТОМАНЕНИ КОЛОНКИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ | бр. | 100
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА С ШИРИНА 5М ПО ПРОЕКТ, включително всички свързани с това разходи. | бр. | 1
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА С ШИРИНА 3М ПО ПРОЕКТ, включително всички свързани с това разходи. | бр. | 3
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ЗА ОБЛИЦОВКА С ДЕБЕЛИНА ДО 2СМ ПО ПРОЕКТ за портални врати с предвидени всички свързани с това разходи ВКЛ. ФУГИРАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ | м2 | 81
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Mултифункционален тренажор, състоящ се от лег и трицепс екстенжън, лоу прес 3 в 1 ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Фитнес уред за трениране на бедрените мускули-мултифункционален тренажор за разтягане ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Mултифункционален тренажор за открито за изтласкване ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Комбинирно силово съоръжение "стрийт Фитнес" ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Мултифункционален двоен кростренажор ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Единичен уред за разтягане на краката ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на тента за пергола по две дъги, 17,5м2 от UV стабилизирани PVC плат по арх. детайл включително всички свързани с това разходи | бр. | 2
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Надуваем детски батут - правоъгълник с минимални размери 12м на 7м. и минимална височина 3 м. с три външни стени /две страници и гръб/, с минимум 4 фигури с минимална височина 0,8 м., минимална височина на основата 0,5 м. с предпазна подложка, компресор за надуване според техническата документация на производителя и пълна документация с заверен паспорт включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
28 | Демонтаж с преместване и монтаж на съществуваща тоалетна както и подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Поставяем обект тип „Фургон офисен“ с минимални размери 2,4м х 6м височина 2,5м, със врата на широката страна с врата с едно крило с размери широка 0,9м и висока 2,10м, с два прозореца 1,2м на 1м височина с 50% отваряемост. С електрическо оборудване, лед осветление и контакти. . Изработен от метална конструкция и "сандвич" панели с изолация от полиуретанова пяна цвят РАЛ 9002 , подовото покритие е водоустойчив шперплат с водоустойчив ламинат в/у него, подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Поставяем обект тип „Фургон складов- за инвентар“ с минимални размери 2,4м х 6м височина 2,5м, със врата на тясната страна с врата с две крила с размери широка 2,2м и висока 2,20м.. С електрическо оборудване, лед осветление и контакти. . Изработен от метална конструкция и "сандвич" панели с изолация от полиуретанова пяна цвят 9002 , подовото покритие е водоустойчив шперплат,подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ наПоставяем обект тип „Мобилна сцена “ Преместваема метална сцена с размери 6 х 8 х 6 - (дълбочина х ширина х височина) Вариант с триъгълен покрив и колани подиум, осветление и озвучение. включително всички свързани с това разходи
31.1 | Основа, база на кулата - метална в комплект с нивелиращи болтове и планки модул тип GS-F34-1 | бр. | 4
31.2 | количка - универсална 4 странна, алуминиева стандарт 34 модул тип GS-34 | бр. | 4
31.3 | Горна част на кулата ( топ ) метална с възможност за окачване на телфер модул тип GS-34 | бр. | 4
31.4 | Ферма F34200 / 4-ка 2м - алуминиева в комплект със свързващи елементи | бр. | 2
31.5 | Ферма F34300 / 4-ка 3м - алуминиева в комплект със свързващи елементи | бр. | 16
31.6 | Ферма F33050 / 3-ка 0.5м - алуминиева в комплект със свързващи елементи | бр. | 2
31.7 | Ферма F33300 / 3-ка 3м - алуминиева в комплект със свързващи елементи | бр. | 2
31.8 | Скоба двойна - алуминиева 2х50мм модул тип ST5032D | бр. | 6
31.9 | телфер 6м / 1 тон модул тип PCOIL-1T | бр. | 4
31.1 | Сценичен подиум 1 х 2 м, от алуминиева рамка и влагоустойчив шперплат с противоплъзгащо покритие в комплект с 4бр. кръгли телескопични алуминиеви крака, регулируеми през милиметър от 0.60 - 1.00 м. | бр. | 24
31.11 | пристягащи колани с тресчотка 10м | бр. | 8
31.12 | Покривало с минимален размер 48м2 - винил | бр. | 1
31.13 | Тонколона 15" пасивна двулентова. Минимална мощност 350 W (RMS). Импеданс 8 ом. Чувствителност 1W/m 97 dB. Честотен обхват 55 - 20000 Hz | бр. | 4
31.14 | Субуфер 18" пасивен. Минимална мощност 800 W (RMS). Импеданс 8 ом. Чувствителност 1W/m 98 dB. Честотен диапазон 33 - 250 Hz. | бр. | 2
31.15 | Усилвател: 2 x 800 W RMS / 4 ом, 2 х 450 W RMS/ 8 om. Честотна лента 20 - 20000 Hz. Вграден лимитер. | бр. | 1
31.16 | Усилвател: 2 x 1600 W RMS / 4 Ом, 2 х 900 W RMS/ 8 Ом. Честотна лента 20 - 20000 Hz. Вграден лимитер | бр. | 1
31.17 | Цифров процесор за озвучаването | бр. | 1
31.18 | Микрофон, Безжичен 2-ка. Честотна лента: 40 - 18000 Hz | бр. | 1
31.19 | Микрофон жичен. Честотна лента 30 - 20000 Hz | бр. | 2
31.2 | Стойка за тонколона | бр. | 4
31.21 | Стойка за микрофон | бр. | 4
31.22 | Светодиоден RGBW PAR с DMX управление | бр. | 20
31.23 | DMX контролер за управление на осветлението | бр. | 1
31.24 | Комплект кабели и аксесоари за оживяване и правилно функциониране на системата | бр. | 1
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ: |  |  |  | 0
Г. | КОНСТРУКЦИИ
Площадка за велосипеди:
32 | Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи,включително всички свързани с това разходи | м3 | 23.97
33 | доставка, полагане с профилиране и уплътняване на земен насип за фигури"изкуствени неравности", включително всички свързани с това разходи | м3 | 33.4
34 | Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи | м2 | 41.4
35 | доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон, включително всички свързани с това разходи | м2 | 170
36 | доставка, полагане с профилиране и уплътняване на фракция под бетон 10см.,включително всички свързани с това разходи | м3 | 17
37 | доставка и монтаж на армировка AI, включително всички свързани с това разходи | кг | 1112.3
38 | доставка и монтаж на армировка AIII, включително всички свързани с това разходи | кг | 354.66
39 | доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи | м3 | 28.76
Площадка за фитнес уреди на открито
40 | Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи,включително всички свързани с това разходи | м3 | 32.31
41 | доставка, полагане с профилиране и уплътняване на фракция под бетон 10см.,включително всички свързани с това разходи | м3 | 11.8
42 | доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон, включително всички свързани с това разходи | м2 | 118
43 | Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи | м2 | 15.75
44 | доставка и монтаж на армировка AI, включително всички свързани с това разходи | кг | 391.5
45 | доставка и монтаж на армировка AIII, включително всички свързани с това разходи | кг | 98.72
46 | доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи | м3 | 20.51
Главен вход парк
47 | Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи,включително всички свързани с това разходи | м3 | 2.2
48 | доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка наподложен Бетон В 12,5, включително всички свързани с това разходи | м3 | 0.2
49 | Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи | м2 | 19.25
50 | доставка и монтаж на армировка AI, включително всички свързани с това разходи | кг | 55.5
51 | доставка и монтаж на армировка AIII, включително всички свързани с това разходи | кг | 215.09
52 | доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи | м3 | 3.19
Странични входове парк
53 | Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи,включително всички свързани с това разходи | м3 | 4.4
54 | доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка наподложен Бетон В 12,5, включително всички свързани с това разходи | м3 | 0.4
55 | Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи | бр. | 15.6
56 | доставка и монтаж на армировка AI, включително всички свързани с това разходи | кг | 21.32
57 | доставка и монтаж на армировка AIII, включително всички свързани с това разходи | кг | 100.12
58 | доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи | м3 | 3.2
Ограда
59 | Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи,включително всички свързани с това разходи | м3 | 72.32
60 | Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи | м2 | 361.6
61 | доставка и монтаж на армировка AI, включително всички свързани с това разходи | кг | 1703.5
62 | доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В15 , включително всички свързани с това разходи | м3 | 100.57
ПЕРГУЛА ПО ДВЕ ДЪГИ
63 | Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи,включително всички свързани с това разходи | м3 | 2.3
64 | доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В15, включително всички свързани с това разходи | м3 | 2.3
65 | доставка и монтаж на метални елементи от студено формован профил по спецификация, включително всички свързани с това разходи | кг | 5042.92
66 | доставка и монтаж на дървени елементи от иглолистен материал Дъски 10/5- за седалки и облегалки,импрегниран без остри ръбове, с крепежни елементи, включително всички свързани с това разходи | м3 | 1.7
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОНСТРУКЦИИ: |  |  |  | 0
Д. | ПАРКОУСТРОЯВАНЕ
67 | покриване с повърхностен почвен пласт (охумусяване)вкл. Натоварване, доставка и разриване ръчно и машинно ,включително всички свързани с това разходи | м3 | 530
68 | Провеждане на санитарна и формировъчна резитба на дървета,Просветляване корони,Замазване на отрези,Тампониране на отвори/хралупи/ ,включително всички свързани с това разходи | бр. | 10
69 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА, ЕКЗ. ВИДОВЕ с минимална височина над терен Н=2,0м, ДУПКИ 60/60/40, Стабилизиране на шир.д-та към колове с три превръзки,Колчета за укрепване на шир.д-та/3 на бр.дърво/ мин.Н=1,50м/ мин.ф50мм,Поливане на широколистни д-та 5пъти по 20л, вода ,включително всички свързани с това разходи
69.1 | Acer platanoides - Шестил (Млечен явор)мин.Н- 200 см | бр. | 5
69.2 | Cercis silicuastrum - Див рожков мин.Н- 200 см | бр. | 10
69.3 | Acer saccharium - Захарен клен мин.Н- 200 см | бр. | 10
69.4 | Acer buergerianum - Явор мин.Н- 200 см | бр. | 10
69.5 | Betula pendula - Бреза мин.Н- 200 см | бр. | 10
69.6 | Aesqulus Hippocastanum - Обикновен конски кестен мин.Н- 200 см | бр. | 10
69.7 | Liquidambar stiraciflua - Амброво дърво мин.Н- 200 см | бр. | 5
69.8 | Platanus acerifolia - Чинар мин.Н- 200 см | бр. | 15
69.9 | Catalpa bignonioides мин.Н- 200 см | м3 | 5
70 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА, ЕКЗ. ВИДОВЕ с минимална височина над терен Н=2,0м , ДУПКИ 50/50/50 ,Стабилизиране на игл. д-та с три превръзки,Колчета за укрепване на шир.д-та/3 на бр.дърво/ мин.Н=1,50м/ мин.ф50мм,Поливане на иглолистни д-та 5пъти по 20л вода,включително всички свързани с това разходи
70.1 | Picea abies exelsa - Обикновен смърч мин.Н- 200 см | бр. | 10
70.2 | Abies fraseri - Ела мин.Н- 200 см | бр. | 10
71 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ на ниски декоративни форми на иглолистните дървета,Поливане на иглолистни д-та 5пъти по 20л вода,включително всички свързани с това разходи
71.1 | Taxus bacata David - Обикновен тис 35 см - 40 см | бр. | 15
71.2 | Thuja orientalis Pyramidalis Aurea - Източна туя 50 см - 60 см | бр. | 35
72 | Тревни площи за рекултивация/нови: засяване с тревна смеска за слънце и сянка високо сухоустойчива, вкл.Разрохкване ,Подравняване и оформяне с гребло,ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА,включително всички свързани с това разходи | м2 | 2420
73 | ПОЛИВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ 10 дена х 10л/м2 включително всички свързани с това разходи | дка | 2.42
74 | ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК | дка | 2.42
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ : |  |  |  | 0
Е. | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОПРОВОД
75 | НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ за РЕ тръби Ф 32, ф 25, ф 20 с пясъчна подложка по детайл включително всички свързани с това разходи | м3 | 216
76 | Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 32 мм,PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция -включително всички свързани с това разходи | м | 227
77 | Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 25 мм,PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция -включително всички свързани с това разходи | м | 65
78 | Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 20 мм,PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция -включително всички свързани с това разходи | м | 7
79 | Изграждане и оборудване на Водомерна шахта - монолитна, с дървен и метален капак, в комплект с арматурен и водомерен възел -по детайл-включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
80 | СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ (СВО) 1"вкл. ВСК, РЕНD,ТСК и връзка до водомерен възел, изкоп за полагане на тръби, подложка и обратен насип с фракция 0/5мм с укрепване, уплътняване, доставка и полагане на асфалтобетон възстановяне настилка по проект вкл.всички свързани с това разходи | бр. | 1
81 | Доставка и монтаж на ПП ШАХТА С ПП ГРАДИНСКИ ХИДРАНТ 3/4″ с "ключ"включително всички свързани с това разходи | бр. | 9
КАНАЛИЗАЦИЯ
82 | НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС укрепване, разкрепване, ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ за РVC тръби Ф 110, ф 160 пясъчна подложка по проект включително всички свързани с това разходи | м3 | 200
83 | Доставка и МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ф 160 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи | м | 111
84 | Доставка и МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ф 110 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи | м | 10
85 | НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС укрепване, разкрепване, за дренажни тръби РР Ф 100 по проект включително всички свързани с това разходи | м3 | 176
86 | Доставка и полагане на дренажен камък фракция 11-22 | м3 | 44
87 | Доставка и полагане на дренажен камък фракция 70-140 | м3 | 44
88 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 44
89 | Доставка и МОНТАЖ дренажни тръби РР ТРЪБИ Ф 100 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи | м | 88
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВиК: |  |  |  | 0
Ж. | АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ
90 | Направа шурф | бр. | 12
91 | НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м | м | 340
92 | Подготовка подложка за кабел и покриване с РVС лента | м | 254
93 | Доставка и монтаж РVС тръба ø50мм | м | 86
94 | Полагане кабел в изкоп | м | 254
95 | Изтегляне кабел в стълб и тръби | м | 214
96 | Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парковоосветление до 4,5м-по проект/ детайл– вградена клемна кутия(направа на изкоп, изправяне на стълб, доставка и полагане на бетон клас В15, трамбоване на обратната засипка около стълба) включително всички свързани с това разходи | бр. | 32
97 | Доставка и монтаж LED парков осветител 20вт-по проект/детайл | бр. | 32
98 | Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисване | бр. | 3
99 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола | бр. | 32
100 | Измерване заземление и кабели | бр. | 12
101 | Направа суха разделка на кабел до 3х4мм2 | бр. | 128
102 | Свързване проводник към съоръжение до 4мм2 | бр. | 384
103 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 128
104 | Доставка кабел СВТ 3х4мм2 | м | 420
| ОБЩО ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ: |  |  |  | 0
З. | Кабелна мрежа НН и Видеонаблюдение
Кабелна мрежа НН
105 | НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м | м | 62
106 | Доставка ,изтегляне и полагане кабел НН в тръби, в изкоп | м | 170
107 | Доставка и монтаж помощни табла – по схеми | бр. | 4
108 | Доставка и монтаж излазна тръба | бр. | 8
109 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола | бр. | 4
110 | Измерване заземление и кабели | бр. | 5
111 | Направа суха разделка на кабел до 6мм2 | бр. | 10
112 | Свързване проводник към съоръжение до 6мм2 | бр. | 30
113 | Доставка изтегляне и полагане кабел СВТ 3х6мм2 | м | 165
114 | Доставка и Монтаж метална конструкция за Тпом | кг | 32
Видеонаблюдение
115 | НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м | м | 220
116 | Изтегляне кабел в тръби в изкоп | м | 10
117 | Доставка и монтаж стом.пилон - 6,5м – за камери(направа на изкоп, изправяне на стълб, доставка и полагане на бетон клас В15, трамбоване на обратната засипка около стълба) включително всички свързани с това разходи | бр. | 6
118 | Доставка и Монтаж на шкаф за ВН | бр. | 1
119 | Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисв. | бр. | 2
120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола | бр. | 6
121 | Измерване заземление и кабели | бр. | 6
122 | Система за видеонаблюдение–по техн.спецификация 3, доставка, монтаж и всички свързани за това разходи до пълно работно състояние
122.1 | TD2716TS-PL H.264 16-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция 1080p (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 8 IP камери (1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек), 16 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск - 1бр. SATA, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, | бр. | 1
122.2 | TD7412TS-P/D/IR1 1.3 Mpixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3” CMOS progressive сензор, интилигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. oт -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. | бр. | 12
122.3 | Доставка и Монтаж HDD WD 4 TB | бр. | 1
122.4 | MPS-145-18A Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320х210х65мм. Подобрено изпълнение. | бр. | 1
122.5 | Кабел коаксиален + 2 х 0,75мм + полагане + РVСтр.ø23мм | м | 210
122.6 | Кабел FTP + полагане) + РVСтр.ø23мм | м | 210
122.7 | Шкаф за апаратурата, PVC (с монтаж) – външен монтаж | бр. | 1
122.8 | Доставка и Монтаж UPS 1100 VA | бр. | 1
122.9 | Крепежни елементи, конектори | бр. | 1
122.1 | Монтаж и настройка на камери, конфигурация на системи за запис, обучение за работа със системата | бр. | 1
| ОБЩО Кабелна мрежа НН и Видеонаблюдение : |  |  |  | 0
К | Изпитания-сертифициране
123 | Направа хоризонтална маркировка от бяла боя символ "Велосипед " и"Стрелка " по детайл | бр. | 10
124 | Доставка и монтаж Прахов пожарогасител - 6 kg с Клас на праха АВС | бр. | 6
125 | Доставка и монтаж Прахов пожарогасител - 12 kg с Клас на праха АВС | бр. | 2
126 | Доставка и монтаж пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра с вода или с вода и добавки | бр. | 8
127 | Доставка и монтаж Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg | бр. | 2
128 | Доставка и монтаж Противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1,5 м на 1,5 м | бр. | 6
129 | Доставка и монтаж на информационни табели- 1.5 x 0.64 x 0.47 м, вкл. мет. Конструкция замонолитване с бетон и всички свързани с това разходи | бр. | 5
130 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО СМЕТИЩЕ | м3 | 20
131 | Сертификати за степента на уплътняване на на земно легло, обратна засипка,на трошенокаменна подложка и готова настилка | компл. | 1
132 | сертифициране и контрол на всички съоражения, площадки и атракциони в парка, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
133 | сертифициране и контрол по част ЕЛ, включително всички свързани с това разходи | компл. | 1
134 | сертифициране и контрол по част ВиК, включително всички свързани с това разходи | компл. | 1
135 | Сертификат за пожарна безопасност и съответствие, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
136 | Геодезическо заснемане за изготвяне удостоверение по чл.54 от ЗКИР за въвеждане в експлоатация , включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
| ОБЩО изпитания-сертифициране : |  |  |  | 0
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: |  |  | 0
|  | ДДС 20%: |  |  | 0
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: |  |  | 0