## Qnkovo
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково - Напор
№ | Вид и спецификация | ед. мярка | количество
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ
1 | ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20% | м3 | 65.38
2 | ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80% | м3 | 261.51
3 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( х 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ ) | м3 | 363.21
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ ( х 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ ) | м3 | 363.21
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | м3 | 363.21
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ
6 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>> | м | 213.65
7 | Полагане на сигнална лента | м | 213.65
8 | Полагане на детекторна лента | м | 213.65
9 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 213.65
10 | Временна организация на движението | бр. | 1
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф160 DN10 | м | 213.65
12 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 160 мм | бр. | 9
13 | Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф160-10 | бр. | 3
14 | Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф160-10 | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф160-10 | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф160-10 | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на фланшово съединение ф160-10 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на електро муфа ф160-10 | бр. | 2
17 | ОБ - коляно 45 град. ф160-10 | бр. | 2
18 | ОБ - коляно 30 град. ф160-10 | бр. | 3
19 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ | 100 м. | 0.2137
НАСИПНИ РАБОТИ
20 | Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби | м3 | 119.64
21 | Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби | м3 | 21.37
22 | РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК | м3 | 119.64
23 | ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (х 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ) | м3 | 85.46
24 | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ | м3 | 677.14
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА
25 | РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА | м | 448.67
26 | МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см | м3 | 63.9
27 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( х 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ ) | м3 | 63.9
28 | ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ ( х 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ ) | м3 | 63.9
29 | НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ | м2 | 203.94
30 | НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ | м2 | 203.94
31 | ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС H=5см. | тона | 25.64
32 | ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС H=4см. | тона | 20.51
33 | ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ | м | 407.88