## RISH-ф125
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II - ф 125
№ | Вид и спецификация | ед. мярка | количество
1 | ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20% | м3 | 93.4504
2 | ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80% | м3 | 373.8016
3 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( х 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ ) | м3 | 467.252
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ ( х 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ ) | м3 | 467.252
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | м3 | 467.252
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ
6 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>> | м | 266.3
7 | Полагане на сигнална лента | м | 266.3
8 | Полагане на детекторна лента | м | 266.3
9 | Предпазна ограда и пасарелки | м | 266.3
10 | Временна организация на движението | бр. | 1
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф125 DN10 | м | 266.3
12 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм | бр. | 5
13 | Доставка и монтаж на 30 град. ф12510 | бр. | 1
14 | ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м | бр. | 9
15 | надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета | бр. | 9
16 | ОБ - тройник ф125-10 | бр. | 2
17 | ОБ - СКф80 ПХф70/80 | бр. | 9
18 | ОБ - СКф80 | бр. | 5
19 | Доставка и монтаж на АВ ф80 | бр. | 1
20 | ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А | бр. | 8
21 | Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>> | м | 46.2
22 | Доставка кол. с външна резба ф25/3/4" | бр. | 8
23 | Доставка адаптор мъжки ф25/3/4" | бр. | 8
24 | Доставка водовземна скоба ф125/3/4" | бр. | 7
25 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ | 100 м. | 25.22
26 | ОБ - коляно 30 град. ф125-10 | бр. | 1
27 | ОБ - коляно 90 град. ф125-10 | бр. | 1
28 | Тройник намалител 125/90-10 | бр. | 2
29 | СК Ф 80 | бр. | 1
НАСИПНИ РАБОТИ
30 | Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби | м3 | 82.101
31 | Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби | м3 | 16.758
32 | РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК | м3 | 821.01
33 | ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (х 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ) | м3 | 75.66
34 | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ | м3 | 288.144
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА
35 | РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА | м | 532.6
36 | МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ | м2 | 266.3
37 | МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см | м3 | 75.66
38 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( х 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ ) | м3 | 75.66
38 | ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ ( х 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ ) | м3 | 75.66
39 | НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ | м2 | 266.3
40 | НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ | м2 | 266.3
41 | ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС H=5см. | тона | 30.74
42 | ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС H=4см. | тона | 24.592
43 | ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ | м | 504.4